|  |
| --- |
| Утверждаю  И.о директора МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кириленко Т.А. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Содержание

текстовой части плана эвакуации

на случай возникновения пожара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия |
|  | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара, или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону 690705 в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения | Гардеробщик Ташкоракова Е.А., Безик М.П. |
|  | Проверка эвакуационных выходов | Открыть все эвакуационные выходы, после эвакуации детей и работников школы плотно закрыть дверь.  Выход № 1 (центральный)  Выход № 2 (гардероб)  Выход № 3  Выход № 4 (садик 1)  Выход № 5 (садик 2)  Выход № 6 (спортзал)  Выход № 7 (столовая)  Актовый зал | Зам. директора по ХБ  Шемендюк Н.С.  Банщикова Л.Н., Плотникова Г.А.  Безик М.П., Ташкаракова Е.А.  Гришко М.С.,  Гибай Н.П.  Тышенко Т.Н.,  Гришко М.С.  Трофимова Ю.А.,  Гибай Н.П.  Домышева В.Н.,  Плотникова В.М  Гетман С.Н.,  Скобельцина Т.А.,  Котовская Т.В.  Шемендюк Н.С., Трофимова Ю.А. |
|  | Эвакуация детей из загоревшегося здания, согласно схемы эвакуации | Все дети должны выводиться из загоревшего здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения | Зам. директора по ВР |
|  | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах (классах) поименным спискам (классным журналам) | Зам. Директора по УВР Кириленко Т.А. |
|  | Пункты размещения эвакуированных из здания детей | В дневное время группами (классами) размещаются в здании администрации Голоустненского с/о, гостинице | Социальный педагог  Ермилова Т.В. |
|  | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, незанятыми эвакуацией детей. Для тушения используется все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения | Ответственный по ОТ  Федорова Л.В. |

План помещений образовательного учреждения с нанесением путей эвакуации (оформляется с учетом требований ГОСТ 12.1.114-82)

***Примечание:*** *Пути следования во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости со сложившейся обстановкой*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(должность и подпись лица, разработавшего план)

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(дата) (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

**АКТ**

**проведения тренировочной эвакуации воспитанников**

**из здания образовательного учреждения.**

С. Малое Голоустное « \_\_\_ » апреля 2018г.

**1.УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.**

1.Наименование учреждения (ведомственная принадлежность)

**Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Малоголоустненская средняя образовательная школа»**

2. Этажность здания, степень огнестойкости: **двухэтажное**

3. Количество основных эвакуационных выходов: **7**

4.Количество обслуживающего персонала/педагогического персонала — **19/26**

5. Общее количество детей-- **178**

6. В момент эвакуации в здании находилось детей: 1**46**

**2.СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ.**

1. Способ оповещения: **сирена**

2. Количество использованных выходов при эвакуации: **5**

3. Время эвакуации учащихся (детей) после оповещения: **через 2.46 мин.**

4. Нормативное время эвакуации летнее/зимнее **6 мин**.

5. Место сбора детей после эвакуации в летнее/зимнее время: **автостоянка /**

**администрация Голоустненского с/о, гостиница**

**3.ВЫВОДЫ**.

1. Эвакуацию обучающихся признать удовлетворительной.

2. Действия обслуживающего персонала/педагогического персонала признать

удовлетворительными

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ:** продолжать работу по отработке знаний и умений во время

чрезвычайных ситуаций в МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»

ФИО руководителя учреждения: И.о директора школы Кириленко Т.А. /\_\_\_\_\_/